公共下水道への接続に関する事前協議書

年　　月　　日

（宛先）静岡市公営企業管理者

住所

申請者　　　氏名

電話　　　（　　　）

公共下水道への接続に関する事前協議のため、次のとおり必要書類を添えて提出します。

| 排水設備設置場所 | 静岡市 区 |
| --- | --- |
| 処理方式 | 分流 ・ 合流 |
| 排水設備施工者 | １ 会社名（ ） ２ 未定 |
| 用 途 |  |
| 階 数 | 地下（ ）階・地上（ ）階 |
| 面 積 | 敷地面積 ㎡ 延床面積 ㎡ |
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 棟・戸数 | （ ）棟 （ ）戸 |
| 排水人数 | 人 |
| 接続予定取付管 | 既設（ ）箇所・新設（ ）箇所 |
| 使 用 水 | １ 水道水のみ ２ 井戸水のみ ３ 水道水と井戸水 ４ その他（ ） |
| 事前協議の対象条件 | １ 敷地面積1000㎡又は延床面積が3000㎡以上の建築物 ２ 排水槽を設置する建築物 ３ ディスポーザを設置する建築物 ４ 雨水を貯留し中水として再利用し，それを公共下水道へ排水する建築物 ５ 道路位置指定に伴い布設する共同管を、市に無償譲渡するもの ６ その他管理者が事前協議を必要と考えるもの |
| 添付書類 | 別紙参照 |
| 備考 |  |

（注）　１事前協議書は添付書類を含め１部提出してください。

２添付書類については別紙を参照して下さい。

３排水設備平面図について、汚水系統・雨水系統が分かるように示してください。

４用途は具体的に記入して下さい。

（別紙）

１　敷地面積1,000㎡又は延床面積が3,000㎡以上の建築物

□案内図

□排水設備平面図

□排水量算定書（1日当たりの排水量[m3/日]、1時間当たりの最大排水量[m3/h]を記載したもの）

※排水量算定書は延床面積が3,000m2以上の建築物の場合に添付

２　排水槽を設置する建築物

□案内図

□排水設備平面図

□排水設備立面図

□排水槽の構造図（平面図、断面図、求積図）

（停止水位、起動水位、規定水位の流入管等の寸法を記入したもの）

□計算書（排水槽の容量計算書、排水ポンプ能力計算書）

□排水ポンプの選定図及びカタログの写し

□その他管理者が必要と認める書類

３　ディスポーザを設置する建築物

□案内図

□排水設備平面図

□ディスポーザシステムが「静岡市ディスポーザの設置及び取扱いに関する要綱」第２条に規定する技術上の基準に適合していることを証する書類

□ディスポーザシステムの破砕部及び排水処理部の仕様並びに排水処理部の大きさの算定根拠を示す書類

□その他管理者が必要と認める書類

４　雨水を貯留し公共下水道へ排水する建築物

□案内図

□排水設備平面図

□貯留槽構造図（平面図、断面図、求積図）

□計画放流量の計算書

□水位制御用フロートスイッチ詳細図

□ポンプを設置する場合、その選定図及びカタログの写し

□その他管理者が必要と認める書類

５　道路位置指定に伴い布設する共同管を、市に無償譲渡するもの

□案内図

□計画平面図

□排水管縦断図

□現況写真

□その他管理者が必要と認める書類

６　その他管理者が事前協議を必要と考えるもの

□案内図

□排水設備平面図

□その他管理者が必要と認める書類