## 報告書様式
| 特 定 建 築 物 維 持 管 理 報 告 書 | [9 empty] | （ | 令和 |  | 7 | 年分 |  | ）
特定建築物 |  |  | 名 称
所在地
|  |  | 会 社 名 | [6 empty] | 氏 名 |  |  |  | 電 話
管理技術者
本報告の記入者
1 | 空気環境の管理
| 設 備 の 種 別 |  |  |  | □空気調和設備 □機械換気設備（ 温度調整 □可 □不可 ）
| 粉じん計較正年月日 |  |  |  | 年 月 日
| 空気環境測定結果（外気以外） 基準：２か月に１回実施 |  |  |  |  | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 浮遊粉じん量 |  |  |  | 測定数
不適数
| 一酸化炭素 |  |  |  | 測定数
不適数
| 二酸化炭素 |  |  |  | 測定数
不適数
| 温 度 |  |  |  | 測定数
不適数
| 相対湿度 |  |  |  | 測定数
不適数
| 気 流 |  |  |  | 測定数
不適数
| ホルムアルデヒドの量測定日 基準：新築・改築後に実施 |  |  |  | 年 月 日 | 5月: 不適箇所; 7月: ／; 8月: 測定箇所; 11月: ／
| 備 考 | （補足事項など）
| 加湿装置 |  | □有 □無 |  |  | ２月: 使 用 期 間; ４月: 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 水 源 の 種 別 |  |  | □市水道水・専用水道水 □地下水等（専用水道を除く）
|  | 水質検査51項目の実施日（加湿装置の水源が水道以外の場合） |  |  |  | 8月: 年 月 日
|  | 使用期間中の点検回数 基準：月１回 |  |  |  | ４月: 回／月; 6月: 清 掃 回 数 基準：年１回; 11月: 回／年
| 排水受け |  | □有 □無 |  |  | ２月: 空調種別; ４月: □中央式空調 □個別式空調
| 使 用 期 間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 5月: 使用期間中の点検回数 基準：月１回; 11月: 回／月
| 備 考 | （補足事項など）
| 冷 却 塔 |  | □有 □無 |  |  | ２月: 使 用 期 間; ４月: 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 水 源 の 種 別 |  |  | □市水道水・専用水道水 □地下水等（専用水道を除く）
|  | 水質検査51項目の実施日（冷却塔の水源が水道以外の場合） |  |  |  | 8月: 年 月 日
基準 清掃を年１回 | 使 用 前 | 清掃日 |  |  |  | １月: 年 月 日
|  | 清掃方法 |  |  |  | １月: □物理洗浄 □化学洗浄（使用薬剤： ）
| 使 用 期 間 中 | 汚れの状況点検 基準：月１回 |  |  |  | ３月: 回; ４月: 実 施
|  | 物理洗浄 |  |  |  | ３月: 回; ４月: 実 施
|  | 化学洗浄 |  |  |  | ３月: 回; ４月: 実 施; 6月: 使 用 薬 剤
|  | 冷却水管の化学的洗浄 |  |  |  | ３月: 回; ４月: 実 施; 6月: 使 用 薬 剤
| 使 用 後 | 清掃日 |  |  |  | １月: 年 月 日
|  | 清掃方法 |  |  |  | １月: □物理洗浄 □化学洗浄（使用薬剤： ）
| 備 考 | （補足事項など）
2 | 給水及び排水の管理
（１）飲料水の管理状況
| 水 源 の 種 別 |  |  | □市水道水・専用水道水 □地下水等（専用水道を除く）
| 給 水 方 式 |  |  | □市水道直結 □高置水槽 □加圧給水 □その他（ ）
| 外 観 検 査 |  |  | 実 施 頻 度 基準：毎日 |  | ４月: 回／週; 6月: 不 適; 9月: □有 □無
| (色、濁り、臭い、味) |  |  | 不 適 項 目 |  | ２月: □色 □濁り □臭い □味
| 遊離残留塩素濃度 |  |  | 検 査 頻 度 基準：週１回 |  | ４月: 回／週; 6月: 不 適 回 数; 11月: 回
|  |  |  | 最 高 値 |  | ４月: ㎎/L; 6月: 最 低 値 基準：0.1mg/L以上; 11月: ㎎/L
| 水 質 検 査 基準： 16項目を年２回、 12項目を年１回、（井戸水：７項目を年１回） |  |  | 年 月 日 |  | ４月: □16項目（□11項目）; 9月: □適 □否
|  |  |  | 年 月 日 |  | ４月: □16項目（□11項目）; 9月: □適 □否
|  |  |  | 年 月 日 |  | ４月: 消毒副生成物（12項目）; 9月: □適 □否
|  |  |  | 年 月 日 |  | ４月: 地下水等の７項目; 9月: □適 □否
| 貯 水 槽 清 掃 基準：年１回 |  |  | 年 月 日 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） □無
| 貯水槽の法定検査※ 基準：年１回 |  |  | 年 月 日 |  | ４月: 判定基準; 6月: □有（ ） □無
不 適 合
| 備 考 | （補足事項など）
※水道法（昭和32年法律第177号）第3４条の２第２項に基づく検査です。
（２）給湯水の管理状況
| 中央式給湯設備 |  |  |  |  | １月: □有 □無; 7月: 給水末端温度; 12月: 度
| 水 源 の 種 別 |  |  | □市水道水・専用水道水 □地下水等（専用水道を除く）
| 外 観 検 査 |  |  | 実 施 頻 度 基準：毎日 |  | ４月: 回／週; 6月: 不 適; 9月: □有 □無
| (色、濁り、臭い、味) |  |  | 不 適 項 目 |  | ２月: □色 □濁り □臭い □味
| 遊離残留塩素濃度 |  |  | 検 査 頻 度 基準：週１回 |  | ４月: 回／週; 6月: 不 適 回 数; 11月: 回
|  |  |  | 最 高 値 |  | ４月: ㎎/L; 6月: 最 低 値 基準：0.1mg/L以上; 11月: ㎎/L
| 水 質 検 査 基準： 16項目を年２回、 12項目を年１回、（井戸水：７項目を年１回） |  |  | 年 月 日 |  | ４月: □16項目（□11項目）; 9月: □適 □否
|  |  |  | 年 月 日 |  | ４月: □16項目（□11項目）; 9月: □適 □否
|  |  |  | 年 月 日 |  | ４月: 消毒副生成物（12項目）; 9月: □適 □否
|  |  |  | 年 月 日 |  | ４月: 地下水等の７項目; 9月: □適 □否
| 貯湯槽清掃 基準：年１回 |  |  | 年 月 日 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） □無
| 備 考 | （補足事項など）
（３）雑用水の管理状況
| 雑用水系統 |  |  | □有 □無
| 水 源 種 別 |  |  | □市水道水・専用水道水 □地下水等（専用水道を除く）
| 遊離残留塩素濃度 |  |  | 検 査 頻 度 基準：週１回 |  | ４月: 回／週; 6月: 不 適 回 数; 11月: 回
|  |  |  | 最 高 値 |  | ４月: ㎎/L; 6月: 最 低 値 基準：0.1mg/L以上; 11月: ㎎/L
| pH値 基準：週１回 |  |  |  |  | １月: 回／週; ３月: 不 適; 5月: □有 □無
| 臭 気 基準：週１回 |  |  |  |  | １月: 回／週; ３月: 不 適; 5月: □有 □無
| 外 観 基準：週１回 |  |  |  |  | １月: 回／週; ３月: 不 適; 5月: □有 □無
| 大腸菌 及び 濁 度 基準：２か月に１回 |  | 年 月 日 |  |  | ３月: 年 月 日; 8月: 年 月 日
|  |  | 年 月 日 |  |  | ３月: 年 月 日; 8月: 年 月 日
|  |  | 大腸菌 |  |  | １月: 不 適; ３月: □有 □無
|  |  | 濁 度※ |  |  | １月: 不 適; ３月: □有 □無
※水洗便所の用（便器洗浄）のみに供する水にあっては濁度検査は不要です。
| 雑用水槽点検 |  |  |  |  | ３月: 回／週; 5月: 雑用水槽清掃; 8月: 年 月 日
| 備 考 | （補足事項など）
（４）排水設備の管理状況
| 汚水槽・雑排水槽 基準：年２回清掃 |  |  |  | □有 □無
|  |  | 清掃 | 年 月 日 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） □無
|  |  | 清掃 | 年 月 日 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） □無
|  |  | 清掃 | 年 月 日 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） □無
|  |  | 清掃 | 年 月 日 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） □無
| 備 考 | （補足事項など）
3 | 施 設 清 掃
（１）日常清掃の状況
内容（清掃場所など）：
（２）定期清掃（大掃除）の状況
| 実施日 基準：年２回 |  |  |  | 年 月 日 | 5月: 年 月 日
内容（清掃場所など）：
4 | ねずみ等の防除
| 生息調査 基準：２か月に１回 |  |  | ねずみ |  | ２月: 実 施 状 況; ４月: □有 □無; 7月: 実 施 回 数; 11月: 回／年
|  |  |  | ゴキブリ |  | ４月: □有 □無; 11月: 回／年
|  |  |  | その他 |  | ４月: □有 □無; 11月: 回／年
| 必要に応じた 薬剤措置 |  |  | ねずみ |  | ２月: 実 施 状 況; ４月: □有 □無; 7月: 実 施 回 数; 11月: 回／年
|  |  |  | ゴキブリ |  | ４月: □有 □無; 11月: 回／年
|  |  |  | その他 |  | ４月: □有 □無; 11月: 回／年
| 備 考 | （発生状況など）
【不適事項があった場合は、別紙に改善措置状況を記入してください。】
※各項目の備考欄に記述できるものは除きます。
別 紙