別紙１

分析項目一覧

| 廃棄物の種類 分析項目 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 廃アルカリ | 鉱さい | ばいじん |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水素イオン濃度指数 |  | ○ |  | ○ |  |  |
| アルキル水銀化合物 |  | △＊１ |  | △＊１ | △＊１ | △＊１ |
| 水銀又はその化合物 |  | ○ |  | △＊２ | ○ | ○ |
| ＰＣＢ |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ |  | △＊２ | ○ | ○ |
| 鉛又はその化合物 | ○ | ○ |  | △＊２ | ○ | ○ |
| 有機燐化合物 |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| 六価クロム化合物 | ○ | ○ |  | △＊２ | ○ | ○ |
| 砒素又はその化合物 | ○ | ○ |  | △＊２ | ○ | ○ |
| シアン化合物 |  | ○ |  | △＊２ |  |  |
| トリクロロエチレン |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| テトラクロロエチレン |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| ジクロロメタン |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| 四塩化炭素 |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| チウラム |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| シマジン |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| チオベンカルブ |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| ベンゼン |  | △＊２ |  | △＊２ |  |  |
| セレン又はその化合物 | △＊２ | △＊２ |  | △＊２ | ○ | △＊２ |
| 1,4-ジオキサン |  | △＊２ |  | △＊２ |  | △＊２ |
| ダイオキシン類 | △＊４ | △＊３ |  |  |  | △＊４ |
| 含水率 |  | ○ |  |  |  |  |
| 熱しゃく減量 | ○ |  |  |  |  |  |
| 油分 |  | ○ |  |  |  |  |
| 引火点 |  |  | ○ |  |  |  |

１　産業廃棄物の試験検査は、排出事業者が年１回以上行うものである。

２　○印、△印は、実施すべき分析項目を示す。

３　○印については、必ず実施すべき分析項目を示す。

４　△印については、次により省略することができる。

（＊１）　総水銀が検出されなければ省略することができる。

（＊２）　政令で定める事業所（いわゆる特定排出事業所）に該当しない場合であって、製造過程等発生フローからみて含有するおそれがないものについては、省略することができる。

（＊３）　廃棄物焼却炉である特定施設（ダイオキシン類対策特別措置法第２条第２項に規定する特定施設をいう。以下同じ。）において産業廃棄物の焼却に伴って生じた汚泥（廃ガス洗浄施設から排出されたものに限る。）に該当しない場合にあっては、省略することができる。

（＊４）　廃棄物焼却炉である特定施設において産業廃棄物の焼却に伴って生じたばいじん（集じん施設によって集められたものに限る。）又は燃え殻に該当しない場合にあっては、省略することができる。

５　政令第２条第13号に掲げる廃棄物については、処理前の廃棄物に準じて取り扱うこと。

６　過去３年以内の分析値が基準の１／２以上であった項目については、搬出時ごと分析すること。

７　前項の規定にかかわらず、次の汚泥等の分析は省略することができる。

⑴　食料品製造業から排出される汚泥及びガソリンスタンドの洗車汚泥については、含水率及び油分以外の項目は省略することができる。

⑵　動物のふん尿処理施設、土木建設工事、浄水場及び生コン製造施設から発生する汚泥については、含水率以外の項目は省略することができる。

⑶　クリーニング業から排出される蒸留残渣汚泥及び廃油については、全項目省略することができる。

⑷　鉱さいである鋳物廃砂については、全項目省略することができる。

８　製造過程等発生フローからみて含有するおそれのないものと認められる項目、または、排出時の性状、状態が購入時と変化していない廃棄物（バッテリー、試薬等）については、本市との協議のうえ、省略することができる。