「消防同意事務フローチャート」

消防長又は消防署長に同意依頼のあった

「確認申請書」等（正・副）及び「建築確認に係る消防同意審査書」に「確認申請書」等の正本の写しを添付したもの（以下「消防用」という。）

消防へ来庁

ＦＡＸで通知

申請者へ

消防に連絡

返却

返却

「消防同意指摘事項通知」

適合しない場合

申請者に

「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」

交付

指摘事項：有

消　防　不　同　意

（消防法第7条第2項）

「建築主事」・「指定確認検査機関」

「建築主事」・「指定確認検査機関」

消　　防　　同　　意

確認申請書（正・副）

申請者は、消防にある「確認申請書」（正・副）及び消防用

「消防同意審査補正追加説明書」へ補正・追加（押印）

指摘事項：無

適合するかどうかを決定することができない場合

消防用設備等（未設置）及びその他防火に関する規定審査に必要な図書が添付されていない場合

「確認申請書」（正・副）及び消防用

※住宅及び長屋に関するものにあっては、「確認申請書」等の正本の写しの添付を省略することができる。