別記様式（第３条関係）

建築確認に係る消防同意審査書

当該申請書は、消防法第７条に基づく防火に関する規定の審査に必要な事項を記入した図書を添付する。

| 建 築 主 | 住所 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氏名 |  |
| 建築所在地 |  |  |
| 名称（仮称） |  |  |

| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類 | 添 付 図 書 等 |
| --- | --- |
|  | 概要表・平面図・立面図・断面図・配線図・系統図・展開図・計算書・使用機器図・非常電源（専・自・蓄・燃）・配電盤図・その他（ ・ ・ ・ ） |
|  | 概要表・平面図・立面図・断面図・配線図・系統図・展開図・計算書・使用機器図・非常電源（専・自・蓄・燃）・配電盤図・その他（ ・ ・ ・ ） |
|  | 概要表・平面図・立面図・断面図・配線図・系統図・展開図・計算書・使用機器図・非常電源（専・自・蓄・燃）・配電盤図・その他（ ・ ・ ・ ） |
|  | 概要表・平面図・立面図・断面図・配線図・系統図・展開図・計算書・使用機器図・非常電源（専・自・蓄・燃）・配電盤図・その他（ ・ ・ ・ ） |
|  | 概要表・平面図・立面図・断面図・配線図・系統図・展開図・計算書・使用機器図・非常電源（専・自・蓄・燃）・配電盤図・その他（ ・ ・ ・ ） |
|  | 概要表・平面図・立面図・断面図・配線図・系統図・展開図・計算書・使用機器図・非常電源（専・自・蓄・燃）・配電盤図・その他（ ・ ・ ・ ） |

| その他の防火に関する規定に該当する事項 | 添 付 図 書 等 |
| --- | --- |
|  | 構造・概要・配置・平面・断面・立面・その他審査可能図書等（ ・ ・ ・ ・ ） |
|  | 構造・概要・配置・平面・断面・立面・その他審査可能図書等（ ・ ・ ・ ・ ） |
|  | 構造・概要・配置・平面・断面・立面・その他審査可能図書等（ ・ ・ ・ ・ ） |
|  | 構造・概要・配置・平面・断面・立面・その他審査可能図書等（ ・ ・ ・ ・ ） |
| 建築物添付図書等 | 必要事項（防火に関する規定の審査上必要な事項を記入） |
| 案内図 |  |
| 求積図・面積表 | 各階、各部分の床面積等 |
| 配置図 | 消防法施行規則第５条の２の規定に基づく審査可能図書等（隣地境界線等からの有効幅員を記入） |
| 仕上表（内・外） | 不燃、準不燃、難燃等の審査可能図書等 |
| 建具表・建具配置図 | 姿図・建具寸法（FLからの高さ必ず記入）・ガラスの種類、厚さ・特定防火設備、防火設備等の審査可能図書等。 |
| 区画図 | 防火区画、不燃区画、消防法施行令第８条区画、消防法施行規則第13条区画、共住区画等の必要とされる区画が審査可能である図書等 |
| 設備図 | 建築基準法により必要とされる設備図等 |
| その他の図 | 建築基準法により必要とされるその他図書等 |
| 消防法チェック | 有窓階、無窓階の判定（無窓階の場合は「無窓階」の記入）・収容人員の算定・PS換気計算（パイプシャフト、ピットその他漏れた燃料が滞留するおそれのある場所）等の審査可能図書等 |
| その他必要図書等 | 事前相談等により防火に関する規定の審査が可能な図書等を添付する。 |

- その他詳細事項については、消防法令等の基準に適合するよう消防長又は管轄消防署長の

指示に従い設置してください。