様式第７号(第14条関係)

浴場業の衛生管理に係る計画書

年　　月　　日

静岡市公衆浴場法等施行条例第４条第19号の規定により、入浴設備の衛生管理に係る計画書を提出します。

| 浴場業を営む者の氏名(法人の場合は、名称及び代表者氏名) |  | 浴場業を営む者の住所(法人の場合は事務所所在地) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 営業施設の名称 |  |
| 営業施設の所在地 | 静岡市 区 |
| 責任者の氏名 |  | 責任者の連絡先 | TEL： |
| 営業施設の使用状況 |
| 営業時間 | 午前・午後( ： )～午前・午後( ： ) |
| 定休日 | 毎週 曜日・毎月 日・その他( ) |
| 入浴者数 | 平日 | 平均 人／日 (最大 人／日) |
|  | 土・日・祭日 | 平均 人／日 (最大 人／日) |
| 営業施設の構造設備 |
| 貯湯槽 | 有 ・ 無 | 番号① | 規模 立法メートル | 番号② | 規模 立法メートル |
|  | 貯湯槽の温度 | 通常 ℃ 最大 ℃ | 通常 ℃ 最大 ℃ |
|  | 加温施設の有無 | 有・無 | 有・無 |
|  | 加熱方法 | ボイラー・電気・その他( ) | ボイラー・電気・その他( ) |
|  | 外気との遮断構造 | 遮断されている・遮断されていない | 遮断されている・遮断されていない |
| ろ過器 | 番号 | 有 ・ 無 |
|  | ① | 種類 | 砂式・カートリッジ式・けいそう土式・その他( ) |
|  |  | ろ材の種類 | 砂・セラミック・その他( ) |
|  |  | 処理能力 | 立法メートル／時 |
| ろ過器 | 番号 | 有 ・ 無 |
|  | ② | 種類 | 砂式・カートリッジ式・けいそう土式・その他( ) |
|  |  | ろ材の種類 | 砂・セラミック・その他( ) |
|  |  | 処理能力 | 立法メートル／時 |
| 気泡発生装置等 | 有 ・ 無 |
|  | ジャグジー | 基 |
|  | ジェット噴射装置 | 基 |
|  | その他 | (名称： ) 基 |
| 浴槽 | 連日使用型循環式浴槽 | 合計 立法メートル か所 |
|  | 毎日完全換水型循環式浴槽 | 合計 立法メートル か所 ろ過器付 か所 ・ 集毛器のみ か所 気泡発生装置等 か所 その他( ) か所 |
|  | 非循環式浴槽 | 合計 立法メートル か所 |
| 営業施設の管理計画 |
| 原湯 | 使用水の種類 温泉水 ・ 井戸水 ・ 水道水 ・その他( ) 混合水の場合( )水と( )水を( )：( ) 使用水の水質検査 １年に( )回実施(実施月 ) |
| 原水 | 使用水の種類 温泉水 ・ 井戸水 ・ 水道水 ・その他( ) 混合水の場合( )水と( )水を( )：( ) 使用水の水質検査 １年に( )回実施(実施月 ) |
| 上がり用湯 | 使用水の種類 温泉水 ・ 井戸水 ・ 水道水 ・その他( ) 混合水の場合( )水と( )水を( )：( ) 使用水の水質検査 １年に( )回実施(実施月 ) |

(注)　貯湯槽欄の貯湯槽の温度は、通常の使用状態と最大の使用状態に分けて記載してください。

| 上がり用水 | 使用水の種類 温泉水 ・ 井戸水 ・ 水道水 ・その他( ) 混合水の場合( )水と( )水を( )：( ) 使用水の水質検査 １年に( )回実施(実施月 ) |
| --- | --- |
| 浴槽水 | 使用水の種類 温泉水 ・ 井戸水 ・ 水道水 ・その他( ) 浴槽水が混合水の場合( )水と( )水を( )：( ) 浴槽水の水質検査 １年に( )回実施(実施月 ) |
| 貯湯槽の管理 | 原湯の水質検査 | １年に( )回実施(実施月 ) |
|  | 清掃・消毒 | １年に( )回実施(実施月 ) |
| 浴槽の管理 | 浴槽名 ( ) | 水質検査 | １年に( )回実施(実施月： ) | 貯湯槽番号 | ろ過器番号 |
|  |  | 換水・清掃 | 日に１回実施(実施日 ) |  |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 | １年に( )回実施(実施月： ) | 貯湯槽番号 | ろ過器番号 |
|  |  | 換水・清掃 | 日に１回実施(実施日 ) |  |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 | １年に( )回実施(実施月： ) | 貯湯槽番号 | ろ過器番号 |
|  |  | 換水・清掃 | 日に１回実施(実施日 ) |  |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 | １年に( )回実施(実施月： ) | 貯湯槽番号 | ろ過器番号 |
|  |  | 換水・清掃 | 日に１回実施(実施日 ) |  |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 | １年に( )回実施(実施月： ) | 貯湯槽番号 | ろ過器番号 |
|  |  | 換水・清掃 | 日に１回実施(実施日 ) |  |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 | １年に( )回実施(実施月： ) | 貯湯槽番号 | ろ過器番号 |
|  |  | 換水・清掃 | 日に１回実施(実施日 ) |  |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 | １年に( )回実施(実施月： ) | 貯湯槽番号 | ろ過器番号 |
|  |  | 換水・清掃 | 日に１回実施(実施日 ) |  |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 | １年に( )回実施(実施月： ) | 貯湯槽番号 | ろ過器番号 |
|  |  | 換水・清掃 | 日に１回実施(実施日 ) |  |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 | １年に( )回実施(実施月： ) | 貯湯槽番号 | ろ過器番号 |
|  |  | 換水・清掃 | 日に１回実施(実施日 ) |  |  |
|  | 浴槽名 ( ) | 水質検査 | １年に( )回実施(実施月： ) | 貯湯槽番号 | ろ過器番号 |
|  |  | 換水・清掃 | 日に１回実施(実施日 ) |  |  |
| ろ過器の管理 | 清掃 | 日に１回実施(実施日 ) |
|  | 消毒 | 日に１回実施(実施日 ) |
|  | 清掃方法 | 逆洗・その他( ) |
| 配管等の設備の管理 | 消毒 | 日に１回実施(実施日 ) |
|  | 消毒方法 | 塩素系薬剤・( )度以上の温水・過酸化水素・二酸化塩素処理 |
| 浴槽水の消毒 | 消毒方法 | 薬剤(薬剤名： ) 形状(錠剤・液剤・粒剤・その他( ) 紫外線・オゾン・銀イオン・その他( ) |
|  | 遊離残留塩素等の濃度の管理目標 ( )mg/L |
|  | 測定方法 | 自動(注入装置と連動・否連動) 手動(DPD・電極式測定器・その他( )) |
|  | 測定状況 | 浴槽名 | 測定頻度 |
|  |  |  | １日に( )回測定(実施時間： ) |
|  |  |  | １日に( )回測定(実施時間： ) |
|  |  |  | １日に( )回測定(実施時間： ) |
|  |  |  | １日に( )回測定(実施時間： ) |
|  |  |  | １日に( )回測定(実施時間： ) |
|  |  |  | １日に( )回測定(実施時間： ) |
|  |  |  | １日に( )回測定(実施時間： ) |
|  |  |  | １日に( )回測定(実施時間： ) |
|  |  |  | １日に( )回測定(実施時間： ) |
|  |  |  | １日に( )回測定(実施時間： ) |
| その他 | 水質検査依頼先名( ) |

(注)　浴槽の水質検査は、循環系統を確認した上、その系統ごとに実施してください。