薬 局 調 剤 器 具 一 覧 表

| 名 称 | 規 格 |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液 量 器 |  |  |  |
| 温 度 計 | １００度 |  |  |
| 水 浴 |  |  |  |
| 調 剤 台 （タテ cm、ヨコ cm、タカサ cm） |  |  |  |
| 軟 膏 板 |  |  |  |
| 乳 鉢 |  | 散剤用 |  |
| 乳 棒 |  | 散剤用 |  |
| は か り |  | 感量１０ミリグラム |  |
| は か り |  | 感量１００ミリグラム |  |
| ビ ー カ ー |  |  |  |
| ふ る い 器 |  |  |  |
| へ ら |  | 金属製 |  |
| へ ら |  | 角製 |  |
| メスピペット |  |  |  |
| メスフラスコ 又は メスシリンダー |  |  |  |
| 薬 匙 |  | 金属製 |  |
| 薬 匙 |  | 角製 |  |
| ロ ー ト |  |  |  |
| 調剤に必要な書籍（注１） |  |  |  |

注１　①日本薬局方解説書　②薬事法・薬剤師法関係法令集　③調剤指針　④取り扱っ

ている医薬品の能書又は添付書　等

薬局医薬品製造業試験検査器具一覧表

| 名 称 | 規 格 |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顕微鏡（300倍以上）又はルーペ（10倍以上）又は粉末X線回折装置 |  |  |  |
| 試験検査台（タテ cm、ヨコ cm、タカサ cm） |  |  |  |
| デシケーター |  |  |  |
| ＊はかり |  | 感量１ミリグラム |  |
| ＊薄層クロマトグラム装置 |  |  |  |
| 比重計又は振動式密度計 |  |  |  |
| ＊ｐＨ計 |  |  |  |
| ブンゼンバーナー又はアルコールランプ |  |  |  |
| ＊崩壊度試験器 |  |  |  |
| 融点測定器 |  |  |  |
| 試験検査に必要な書籍（注２） |  |  |  |

注２　薬局調剤業務指針　等

＊は厚生労働大臣の指定試験検査機関を利用する場合は不要