薬 局 調 剤 器 具 一 覧 表

| 名 称 | 規 格 |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液 量 器 | ２０cc |  |  |
| 液 量 器 | ２００cc |  |  |
| 温 度 計 | １００度 |  |  |
| 水 浴 |  |  |  |
| 調 剤 台 （タテ cm、ヨコ cm、タカサ cm） |  |  |  |
| 軟 膏 板 |  |  |  |
| 乳 鉢 |  | 散剤用 |  |
| 乳 棒 |  | 散剤用 |  |
| は か り |  | 感量１０ミリグラム |  |
| は か り |  | 感量１００ミリグラム |  |
| ビ ー カ ー |  |  |  |
| ふ る い 器 |  |  |  |
| へ ら |  | 金属製 |  |
| へ ら |  | 角製 |  |
| メスピペット |  |  |  |
| ピペット台 |  |  |  |
| メスフラスコ |  |  |  |
| メスシリンダー |  |  |  |
| 薬 匙 |  |  |  |
| 薬 匙 |  |  |  |
| ロ ー ト |  |  |  |
| ロート台 |  |  |  |
| 調剤に必要な書籍（注１） |  |  |  |

注１　①日本薬局方解説書　②薬事法・薬剤師法関係法令集　③調剤指針　④取り扱っ

ている医薬品の能書又は添付書　等

薬局医薬品製造業試験検査器具一覧表

| 名 称 | 規 格 |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顕微鏡（300倍以上）又はルーペ（10倍以上）又は粉末X線回折装置 |  |  |  |
| 試験検査台（タテ cm、ヨコ cm、タカサ cm） |  |  |  |
| デシケーター |  |  |  |
| ＊はかり |  | 感量１ミリグラム |  |
| ＊薄層クロマトグラム装置 |  |  |  |
| 比重計又は振動式密度計 |  |  |  |
| ＊ｐH計 |  |  |  |
| ブンゼンバーナー又はアルコールランプ |  |  |  |
| ＊崩壊度試験器 |  |  |  |
| 融点測定器 |  |  |  |
| 試験検査に必要な書籍（注２） |  |  |  |

注２　薬局調剤業務指針　等

＊は厚生労働大臣の指定試験検査機関を利用する場合は不要

誓　約　書

年　　月　　日

あて先　　静岡市保健所長

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

薬局等構造設備規則第１条第１項第15号の規定により

施設の名称：

所在地：

許可番号：

において備えるべき、はかり（感量１㎎のもの）、薄層クロマトグラフ装置、pH計及び崩壊度試験器を用いる検査については、下記の厚生労働大臣の指定する試験検査機関を利用することを誓約致します。

記

施設の名称

施設の所在地