浄化槽設置整備事業補助金申請書類一覧表

(申請者：　　　　　　　　　）

| Ⅰ．浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 |  | 確認のポイント | チェック |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申請者 | 廃対課 |
| ① | 浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 （様式第１号） | 浄化槽設置届出書の記載内容と齟齬がないこと |  |  |
|  |  | 工事期間は浄化槽設置届出書に記載した着工予定年月日以降であること |  |  |
| ② | 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し | 廃棄物対策課の受付印が押印されていること 審査期間：受付日から10日間 |  |  |
| ③ | 浄化槽登録証の写し | 10人槽を超える浄化槽を設置する場合は不要 |  |  |
| ④ | 登録浄化槽管理票（Ｃ票） | 10人槽を超える浄化槽を設置する場合は不要 |  |  |
| ⑤ | 浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証 （市町村用） | 10人槽を超える浄化槽を設置する場合は不要 |  |  |
| ⑥ | 申請日時点の配置配管図（２部） | 全ての汚水系統（設備・配管）を記載すること |  |  |
| ⑦ | 補助事業完了後の配置配管計画図（２部） | 全ての汚水系統（設備・配管）を記載すること |  |  |
| ⑧ | 補助事業に係る見積書の写し | 内訳が記載されていること |  |  |
| ⑨ | 補助金交付要綱第13条に規定する審査及び調査並びに法第７条に基づく設置後等の水質検査の結果、改善を要する事項の指摘があった場合には、速やかに改善措置を講じる旨を、浄化槽工事業者との契約において明確にしていることが確認できる書類 | 参考例を静岡市ホームページに掲載 同様の記載がある請負契約書の写しも可 |  |  |
| ⑩ | 設置場所の案内図（３部） |  |  |  |
| ⑪ | 単独処理浄化槽又はくみ取り槽が設置されていることが確認できる書類 | 保守点検記録票など 中古住宅等で記録がない場合は、現物の写真も可 |  |  |
| ⑫ | 施工体制が確認できる書類 | 浄化槽工事業者に下請負人がある場合は提出 |  |  |
| ⑬ | 浄化槽法に規定する水質に関する検査を指定検査機関に依頼したことが確認できる書類 | 法定検査依頼書など WEB依頼の場合は、受付完了メールの写しも可 |  |  |
| ⑬ | 浄化槽工事監督者の浄化槽設備士免状の写し | 資格取得年月日が昭和62年度以前の場合は、小型合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証書の写し |  |  |
| ⑭ | 暴力団排除に関する誓約書兼同意書 |  |  |  |
| ⑮ | 既製コンクリート盤のメーカー名・寸法等が確認できる書類 | 既製コンクリート盤を使用する場合のみ |  |  |

| Ⅱ．浄化槽設置整備事業変更(中止・廃止)承認申請書 |  | 確認のポイント | チェック |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申請者 | 廃対課 |
| ① | 浄化槽設置整備事業変更(中止・廃止)承認申請書 （様式第３号） | 変更理由を具体的に記入すること |  |  |

※事業変更（中止・廃止）により交付決定額の変更が生じる場合は、別途「補助金交付変更申請書」の提出が必要です。

| Ⅲ．浄化槽設置整備事業実績報告書 |  | 備考 | チェック |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申請者 | 廃対課 |
| ① | 浄化槽設置整備事業実績報告書（様式第５号） | 申請書の記載内容と齟齬がないこと |  |  |
|  |  | 工事期間は申請書に記載した期間内であること |  |  |
| ② | 補助事業に係る請求書又は領収書の写し | 申請書に添付した見積書と齟齬がないこと |  |  |
| ③ | 浄化槽保守点検・清掃業務委託契約書等の写し |  |  |  |
| ④ | 設置工事等の工程写真 | 内容は「Ⅳ 設置工事等の写真」を参照 |  |  |
| ⑤ | 確認検査表（様式第６号） |  |  |  |
| ⑥ | 申請日時点の配置配管図 | 申請書に添付した配置配管図と齟齬がないこと |  |  |
| ⑦ | 補助事業完了後の配置配管図 | 申請書に添付した配置配管図と齟齬がないこと |  |  |
| ⑧ | 誓約書（様式第７号） |  |  |  |

| Ⅳ．設置工事等の工程写真 |  |  | 撮影内容 | チェック |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 申請者 | 廃対課 |
| 浄化槽設置工事 | 着手前 |  | 設置予定場所全体 |  |  |
|  |  |  | 工事看板の文字・浄化槽設備士の顔 |  |  |
|  | 掘削 |  | 掘削状況・掘削深さ（要スケール） |  |  |
|  | 砂利地業 |  | 転圧状況 |  |  |
|  |  |  | 突き固め後の深さ（要スケール） |  |  |
|  |  | 既製コンクリート盤使用時 | 水平確認（要水準器） |  |  |
|  | 基礎工事 |  | 配筋状況・コンクリート厚（要スケール） |  |  |
|  |  | 既製コンクリート盤使用時 | 設置前：メーカー名、寸法、板厚（要スケール） |  |  |
|  |  |  | 設置後：水平確認（要水準器） |  |  |
|  | 浄化槽本体 |  | 型式 |  |  |
|  | 据付 |  | 水平確認（両方向）（要水準器） |  |  |
|  | 水張り |  | 水張り状況（放水あり） |  |  |
|  | 水締め |  | 水締め状況（放水あり） |  |  |
|  | 埋戻し |  | 転圧状況（要転圧機） |  |  |
|  | スラブコンクリート工事 |  | 配筋状況・コンクリート厚（要スケール） |  |  |
|  | 嵩上げ |  | 嵩上げ状況（要スケール）※嵩上げがない場合も必要 |  |  |
|  | ブロワ設置 |  | 要コンセント部分 |  |  |
|  | 完成後 |  | 設置場所全体 |  |  |
| 撤去工事 | 撤去前 |  | ・既設槽が完全に取り除かれたことが分かるように撮影すること ・撤去場所に新しい浄化槽を設置しない場合は、撤去後の掘削された状況と埋戻し後の写真を撮影すること |  |  |
|  | 撤去中 |  |  |  |  |
|  | 撤去後 |  |  |  |  |
|  | 撤去ガラ |  |  |  |  |
| 宅内配管工事 | 新設配管等 | 施行前 | ・補助対象となる全ての配管等を撮影すること ・施工前の写真は、敷設予定箇所に敷設するマスを仮置きした状態で撮影すること |  |  |
|  |  | 施行中 |  |  |  |
|  |  | 施工後 |  |  |  |
|  | 既設配管等 | 撤去前 | ・既設槽の撤去工事に準じて撮影すること ・新設配管等の施工写真との重複可 ・撤去場所に新しい配管等を設置しない場合は、埋戻し後の写真も撮影すること |  |  |
|  |  | 撤去中 |  |  |  |
|  |  | 撤去後 |  |  |  |