|  | 想定される形態 | 具 体 例 |
| --- | --- | --- |
| １ | 給油取扱所、地下タンク貯蔵所等における停電時の取扱い | １ 手動機器（ポンプ設備の手回し操作）の活用 ２ 非常用電源（非常用発電機等）の活用 |
| ２ | 給油取扱所、地下タンク貯蔵所等における設備等の故障時の取扱い | １ 代替機器（緊急用可搬式ポンプ、ドラムポンプ、計量機付きの簡易タンク等）を使用した、燃料等を収納する専用タンクから車両等への直接給油 ２ 代替機器を使用した、燃料等を収納する専用タンクから運搬容器等への注油及びそれに伴う一時貯蔵 ３ 代替機器を使用した、燃料等を収納する運搬容器等から車両等への給油 ４ 代替機器を使用した、燃料等を収納する運搬容器等から金属製携行缶等への詰替え及びそれに伴う一時貯蔵 ５ 代替機器を使用した、運搬容器等から専用タンクへの燃料等の注油 |
| ３ | 一般取扱所における設備等の故障時の取扱い | １ 代替機器を使用した、発電機用燃料等を収納する運搬容器等からサービスタンク等への継ぎ足し給油 ２ 代替機器を使用した、発電機用燃料等を収納する運搬容器等から金属製携行缶等への詰替え及びそれに伴う一時貯蔵 |
| ４ | 屋外タンク貯蔵所等における設備等の故障時の取扱い | １ 代替機器を使用した、施設内タンクから運搬容器等への燃料等の払出し ２ 屋外タンク貯蔵所に新たに配管とポンプ等を設置し、移動タンク貯蔵所からの受払い |

震災時等に想定される危険物施設等における臨時的な危険物の貯蔵・取扱いの

形態及び具体例