様式-3-1

高圧ガス販売計画書

1．販売の目的

| 販売の目的 | 溶接 溶断 化学工業用 冷媒 消火設備用 食品用 医療用 その他（ ） |
| --- | --- |
| 主要販売先 |  |
| 販売地域 |  |

- 販売の方法

| 販売の形態 | 容器による販売・・・小売 卸売 冷媒補充 その他（ ） 容器を取扱わない販売・・・伝票販売 ローリー 導管 その他（ ） |
| --- | --- |

3．販売するガスの種類

| 高圧ガスの区分 | 高 圧 ガ ス の 種 類 （ ガ ス 名 ） |
| --- | --- |
| 1)特殊高圧ガス |  |
| 2)可燃性･毒性ガス |  |
| 3)可燃性ガス |  |
| 4)毒性ガス |  |
| 5)酸 素 |  |
| 6)特定不活性ガス |  |
| 7)その他ガス |  |

4．販売の技術上の基準に対する事項

（一般高圧ガス保安規則第40条）

一般高圧ガス保安規則第40条に規定する技術上の基準を遵守します。 基準に対応する事項：別紙の通り

様式-3-2

5．帳　簿

| 保安台帳の様式 (高圧ガス引渡し先) | 別紙の通り（様式-11） |
| --- | --- |
| 周知文書授受台帳 | 別紙の通り（様式-12） （ただし、一般則第39条第1項に定める高圧ガスに限る。） |
| 高圧ガス容器授受簿 | 別紙の通り（様式-13） |

6．保安教育及び保安指導の実施方法

| 従業員に対する 保安教育の方法 |  |
| --- | --- |
| 販売先に対する 保安指導の実施方法 |  |

7．緊急時の対応

別紙の通り（様式-3-8）

8．販売主任者（販売責任者）

|  | 氏 名 | 免 状 の 種 類 ・ 番 号 |
| --- | --- | --- |
| 販売主任者 販売責任者 |  |  |

様式-3-3

9．販売店の案内図

様式-3-4

10．販売店の平面図（容器置場を有する場合）

11．最大貯蔵量（容器置場を有する場合）

圧縮ガス　　　　　　　　　　m3 　液化ガス　　　　　　　　 　kg

合計貯蔵量

様式-3-5

一般高圧ガス保安規則第40条に該当する事項

（販売の方法に係る技術上の基準）

一般則第40条　（法第20条の6第1項の販売の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。）

| 項 目 | 内 容 | 該 当 | 非該当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1号 | 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備える。 |  |  |
| 第2号 | 充填容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食割れ、すじ、しわ等なく、かつ、ガスが漏えいしていないものをもってする。 |  |  |
| 第3号 | 圧縮天然ガスの充填容器等の引渡しは、法第48条第1項第5号の期間を6ヶ月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってする。 |  |  |
| 第4号 | 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に当該ガスを販売するときは、当該販売にかかるガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にする。 |  |  |
|  | イ 充填容器等（内容積が20㍑以上のものに限る。以下この号において同じ。）には、当該容器を置く位置から2ｍ以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置く。ただし屋外に置くことが著しく困難な場合において、充填容器等及びこれら付属品から漏えいしたガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいしたガスが火気に触れないような措置を講じたときは屋内に置く。 |  |  |
|  | ロ 充填容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止するための措置を講じる。 |  |  |
|  | ハ 充填容器等は、常に40℃以下に保つ。 |  |  |
|  | ニ 充填容器等（内容積が５㍑以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じる。 |  |  |
|  | ホ 充填容器等と閉止弁との間には、次に定める規格に適合する調整器を設ける。 (ｲ) 調整期の高圧側の耐圧性能及び機密性能は、その調整器に係る容器の刻印等において示された耐圧試験において加える圧力以上の圧力で行う耐圧試験及び当該耐圧試験圧力の5分の3以上の圧力で行う気密試験に合格するものである。 (ﾛ) 調整器の調整圧力は、2.3KPa以上3.3KPa以下であり、かつ、閉そく圧力は、4.2KPa以下である。 |  |  |

| 項 目 | 内 容 | 該 当 | 非該当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第4号 | ヘ 配管には、充填容器等と調整器との間の部分にあっては当該充填容器等の刻印等において示された耐圧試験圧力以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあっては0.8MPa以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認める試験に合格する管を使用する。 |  |  |
|  | ト 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホ-スバンドで締め付ける。 |  |  |
|  | チ 調整器と閉止弁との間の配管には、当該配管の設備の工事を終了した後4.2KPa以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものである。 |  |  |
| 第5号 | 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に当該ガスを販売する者にあっては、配管の気密試験のための設備を備える。 |  |  |

様式-3-6

一般高圧ガス保安規則第18条に該当する事項

（貯蔵の方法に係る技術上の基準）

法第15条第1項の貯蔵の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一般則第18条第1項第2号

| 項 目 | 内 容 | 該 当 | 非該当 |
| --- | --- | --- | --- |
| イ | 可燃性ガス又は毒性ガスの充填容器等の貯蔵は、通風の良い場所で行う。 |  |  |
| ロ | 第6条第2項第8号の基準に適合する。ただし、第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所以外の場所で充填容器等により特定不活性ガスを貯蔵する場合には、同号ロ及びニの基準に適合することを要しない。 |  |  |
| ハ | シアン化水素を貯蔵するときは、充填容器等については1日に1回以上当該ガスの漏えいのないことを確認する。 |  |  |
| ニ | シアン化水素の貯蔵は、容器に充填した後60日を超えないものをする。ただし、純度９０％以上で、かつ、着色していないものについては、この限りではない。 |  |  |
| ホ | 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしない。ただし、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所で貯蔵するときは、この限りではない。 |  |  |
| ヘ | 一般複合容器等であって当該容器の刻印等において示された年月から15年を経過したものを当該ガスの貯蔵に使用しない。 |  |  |
| ト | 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器であって当該容器を製造した月の前月から起算して１５年を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しない。 |  |  |

一般高圧ガス保安規則第6条2項第8号に該当する事項

（容器置場及び充填容器等は、次の基準に適合すること。）

一般則第6条第2項第8号

| 項 目 | 内 容 | 該 当 | 非該当 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 容器置場及び充填容器等は、次に掲げる基準に適合する。 |  |  |
| イ | 充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置く。 |  |  |
| ロ | 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充填容器等は、それぞれ区分して容器置場に置く。 |  |  |
| ハ | 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かない。 |  |  |
| ニ | 容器置場の周囲2m以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かない。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を遮る措置を講じた場合は、この限りでない。 |  |  |
| ホ | 充填容器等（圧縮水素運送自動車用容器を除く。）は、常に40℃以下に保つ。 |  |  |
| ヘ | 圧縮水素運送自動車用容器は、常に６５℃以下に保つ。 |  |  |
| ト | 充填容器等（内容積が５リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしない。 |  |  |
| チ | 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らない。 |  |  |

様式-3-7

一般高圧ガス保安規則第50条の基準に対応する事項

（車両に固定した容器以外による移動に係る技術上の基準）

法第23条第2項の移動の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一般則第50条

| 項 目 | 内 容 | 該 当 | 非該当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 充填容器等を車両に積載して移動するとき（容器の内容積が25㍑以下である充填容器等（毒性ガスに係るものを除く。）のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50㍑以下である場合を除く。）は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げる。 |  |  |
| 2号 | 充填容器は、その温度を常に40℃以下に保つ。 |  |  |
| 3号 | 一般複合容器等であって当該容器の刻印等により示された年月から15年を経過したものを高圧ガスの移動に使用しない。 |  |  |
| 4号 | 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器であって当該容器を製造した月の前月から起算して１５年を経過したものを高圧ガスの移動に使用しない。 |  |  |
| 5号 | 充填容器等（内容積が５リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等により衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしない。 |  |  |
| 6号 | 次に掲げるものは、同一の車両に積載して移動しない。 イ 充填容器等と消防法第2条第7項に規定する危険物 ロ 塩素の充填容器等とアセチレン、アンモニア又は水素の充填容器等 |  |  |
| 7号 | 可燃性ガスの充填容器等と酸素の充填容器等とを同一の車両に積載して移動するときは、これらの充填容器等のバルブが相互に向き合わないようにする。 |  |  |
| 8号 | 毒性ガスの充填容器等には、木枠又はパッキンを施す。 |  |  |
| 9号 | 可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充填容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のため応急措置に必要な資材及び工具等を携行する。ただし、容器の内容積が25㍑以下である充填容器等をのみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50㍑以下である場合にあっては、この限りでない。 |  |  |
| 10号 | 毒性ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のため応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行する。 |  |  |
| 11号 | アルシン又はセレン化水素を移動する車両には、当該ガスが漏えいしたときの除害の措置を講ずる。 |  |  |
| 12号 | 充填容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充填容器等の積み下ろしを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れない。ただし、容器の内容積が25㍑以下である充填容器等（毒性ガスに係るものを除く。）のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50㍑以下である場合にあっては、この限りでない。 |  |  |
| 13号 | 第49条第1項第18号に掲げる高圧ガスを移動するときは、同項第18号～第21号までの基準を準用する。 |  |  |
| 14号 | 第49条第1項第22号に規定する高圧ガスを移動するときは、同号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が25㍑以下である充填容器等（毒性ガスに係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが添付されているものに限る）のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50㍑以下である場合にあっては、この限りでない。 |  |  |

(参考)

第49条第1項第18号に掲げる高圧ガス

| 圧縮ガス | 可燃性ガス・酸素 | 容積３００㎥以上 |
| --- | --- | --- |
|  | 毒性ガス | 容積１００㎥以上 |
| 液化ガス | 可燃性ガス・酸素 | 質量３，０００ｋｇ以上 |
|  | 毒性ガス | 質量１，０００ｋｇ以上 |
|  | 圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に充填する液化水素 | ― |
| 特殊高圧ガス | ― | ― |

様式-3-8

緊急対応記載

（1）

ガスの種類

一次連絡　　　　　　　　　自社対応

消費者

販売店

（2）

対応ガスの種類

一次連絡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応　　　対応事業者名

消費者

販売店

対応

対応事業者名

（3）

対応ガスの種類

受付者名                                    対応　　　　対応事業者名

一次連絡

消費者

対応

対応事業者名

連　絡

連　絡

販売店

＊　該当する項に○を付け、必要事項を記載のこと。

緊急対応記載例

例1

ガスの種類

一次連絡　　　　　　　　　　　　　　自社対応

消費者

販売店

全てのガス

（可燃性、毒性、特殊高圧ガス、

酸素、液化石油ガス、その他）

例2

対応ガスの種類

一次連絡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応　　　対応事業者名

消費者

販売店

可燃性、毒性、

特殊高圧ガス

対応

酸素、液化石油ガ

ス、その他

対応事業者名

例3

対応ガスの種類

受付者名                                   　 対応　　　対応事業社名

可燃性、毒性、

特殊高圧ガス

販売店以外の

場合受付者

一次連絡

消費者

対応

酸素、液化石油ガ

ス、その他

対応事業社名

連　絡

連　絡

販売店

・対応事業者が販売店でない場合は、対応を行う事業者名を記載の事。又、ガス名

により異なる場合及び複数の場合は、全て記載の事。

・消費者よりの一次連絡先が、販売店でない場合は、受付を行う事業者名を記載の

事。又、複数の場合は全て記載の事