## 工事区分表
工事区分表
| 項目 | 本工事 | 別途工事 | 備考
建築 | サイン・標識・看板 | ○
| ピクチャーレール・フック、掲示板 | ○
| 事務机・椅子 |  | ○
| 応接セット（ソファー・ローテーブル） |  | ○ | 事務室に設置スペースを確保する
| 複合機 |  | ○
| 文書庫 |  | ○ | 事務室に設置スペースを確保する
| ブラインドまたはカーテン |  | ○ | 事務室・詰所
| 遮光カーテン・暗幕 | ○ |  | 多目的ホール・ドッグカフェ
| ガラス飛散防止用フィルム | ○
| ブラインドボックス・カーテンボックス | ○ |  | 事務室・詰所
| 消火器ボックス | ○
| 消火器 |  | ○
| 点字鋲等バリアフリー対策 | ○
| 会議用机・椅子 |  | ○ | 相談室
| ロッカー |  | ○ | 更衣室
| 什器 |  | ○
| 什器等転倒防止金具固定用壁下地 | ○
| 事務機器・OA機器 |  | ○
| 冷蔵庫 |  | ○
| 洗濯機・乾燥機 |  | ○
| ベビーベッド・チェア、オストメイト設備 | ○
| カウンター | ○ |  | 手術室
| 無影灯（天吊りを想定） | ○ |  | 手術室
| テンキー錠 | ○ |  | 薬品庫
| 猫用ケージ |  | ○
| FRP製犬用バスタブ | ○
| プロジェクター |  | ○
| プロジェクター用吊りボルト |  | ○
| 厨房設備 | ○ | ○ | ※別紙厨房機器表を参照
| 客席用机・椅子（講義受講用兼用） |  | ○ | 客席レイアウトの提案及び什器の選定は本工事
| リードフック | ○
| 災害用資材備蓄用棚 | ○
| マスターキー、キーボックス | 〇
電気 | キュービクル | ○
| 受電引き込み及び契約 | 〇
| 分電盤 | 〇 |  | ※別紙厨房機器表を参照
| 各機械設備への給電（空調設備、受水槽、浄化槽、昇降機等） | 〇
| 照明設備 | 〇
| コンセント | 〇 |  | ※別紙厨房機器表を参照
| 電話交換機 | ○
| 電話機 | 〇
| 通信引き込み及び契約 |  | 〇
| 火災報知設備 | 〇
| ﾃﾚﾋﾞ共聴設備（ｱﾝﾃﾅ、ﾃﾚﾋﾞ端子） | 〇
| 時計 |  | 〇
| 音響設備 |  | 〇
| 構内情報設備 市政ネットワーク |  | 〇
| 構内情報設備 一般ネットワーク |  | ○
| 機械警備 |  | 〇
| 構内情報設備及び機械警備の配管 | 〇
| キュービクル基礎及びフェンス | ○
| 太陽光設備（太陽光パネル及びパワコン、V2X含む） |  | 〇
| 太陽光設備（太陽光パネル及びパワコン、V2X含む）の設置に必要な基礎等 | ○
| 太陽光設備及びV2Xの配管、設置スペースの確保 | 〇
機械 | 空調設備 | ○
| 一般換気扇、全熱交換器、ダクト等 | ○
| 衛生器具 一般衛生器具（シンク・手洗い・便器等） | ○
| 給湯設備 | ○
| 本工事及び別途工事で設置する厨房機器の直近までの給排水管等の布設 | ○ |  | ※別紙厨房機器表を参照
| 本工事で設置する厨房機器の設置及び給排水接続 | ○ |  | ※別紙厨房機器表を参照
| 別途工事で設置する厨房機器の設置及び給排水接続 |  | 〇 | ※別紙厨房機器表を参照
| 本工事及び別途工事で設置する厨房機器のためのフード等の換気設備 | ○ |  | ※別紙厨房機器表を参照
| 本工事及び別途工事で設置する厨房機器のためのグリストラップ等の排水設備 | ○ |  | ※別紙厨房機器表を参照
| 室内給排水・ガス配管 | ○
| 屋外水栓 | ○
| 井戸・井戸ポンプ | ○
| 受水槽（ポンプ室付）・給水ポンプ・滅菌装置 | ○
| 浄化槽・排水処理槽・屋外排水 | ○
| 昇降機 | ○
外構 | 駐車場 | ○
| 駐輪場 | ○
| 四阿 | ○ |  | 屋外ドッグラン
| フェンス | ○ |  | 屋外ドッグラン
| テーブル付きベンチ | ○ |  | 屋外ドッグラン
| 敷地境界フェンス | ○
| 屋外倉庫 |  | ○
| 植栽 | ○
工事 | 仮設電気引き込み | 〇
| 工事用水（工事用井戸設置） | 〇
| 仮設事務所 | 〇

## 厨房機器表（参考）
厨房機器表（参考）
No. | 品名 | 型式 | 幅 | 奥行 | 高さ | 数量 | メーカー名 | 本工事 | 別途工事 | 消費電力 | 電源 | 出力
1 | 冷凍冷蔵庫 | HRF-90BT | 900 | 650 | 1910 | 1 | ホシザキ | ○ |  | 370W | 単相100V
2 | テーブル型冷凍冷蔵庫 | RFT-150MNCJ | 1500 | 600 | 800 | 2 | ホシザキ | ○ |  | 502W | 単相100V
3 | ドロワー冷蔵庫 | RT-80DNCG-R | 800 | 600 | 800 | 1 | ホシザキ |  | ○ | 317W | 単相100V
4 | テーブル型冷蔵ショーケース | RTS-120SND | 1200 | 600 | 800 | 1 | ホシザキ |  | ○ | 169W | 単相100V
5 | キューブアイスメーカー | IM-90DWP-STN | 930 | 545 | 1425 | 1 | ホシザキ | ○ |  | 440W | 単相100V
6 | 一槽シンク | 600*600*800 | 600 | 600 | 800 | 1 | ホシザキ | ○
7 | 台付二層シンク | TRE-2B-A1245NBR | 1200 | 450 | 850 | 1 | タニコー | ○
8 | ガステーブル | RGT-1265D | 1200 | 600 | 800 | 1 | マルゼン | ○ |  |  |  | 46.5kW(LPガス)
9 | 食器洗浄機 | JWE-400TUC3 | 600 | 600 | 800 | 1 | ホシザキ |  | ○ | 1213W | 単相100V
10 | 電子レンジ | HMN-18D | 422 | 476 | 337 | 1 | ホシザキ |  | ○ | 2800W | 単相200V
11 | BALMUDA The Toaster | K11A-BK | 360 | 330 | 210 | 1 | BALMUDA |  | ○ | 1300W | 単相100V
12 | 業務用大型ﾌﾙｵｰﾄｺｰﾋｰﾏｼﾝ | エバシス カメオC’２m | 430 | 600 | 580 | 1 | デロンギ |  | ○ | 6000W | 単相200V
13 | 電気ピザ窯 | EN-500N | 640 | 700 | 650 | 1 | ツジキカイ |  | ○ | 4400W | 単相200V
14 | キャビネットテーブル | 1800*600*800 | 1800 | 600 | 800 | 1 | ホシザキ |  | ○
15 | 吊戸棚 | 1200*300*600 | 1200 | 300 | 600 | 1 | ホシザキ |  | ○
16 | オーバーシェルフ | 1800*350*600 | 1800 | 350 | 800 | 1 | ホシザキ |  | ○
17 | ワークテーブル | 1200*600*800 | 1200 | 600 | 800 | 1 | ホシザキ |  | ○
18 | ガスフライヤー | MGF-18K | 430 | 600 | 800 | 1 | マルゼン |  | ○ |  |  | 8.72kW(LPガス)