## 表紙
建 築 設 計 チ ェ ッ ク シ ー ト
業 務 名 |  | 令和 年度 第 号
（業 務 期 間） |  | （令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日）
受託事務所の名称
下請け事務所等の名称等 | 意匠
構造
電気
機械 (給排水・空調)
その他 (調査等）
設計事務所 担 当 者 |  |  | 氏名 |  | 氏名 |  |  | 氏名
|  | 意匠 |  | 電気 |  |  | 空調
|  | 構造 |  | 衛生 |  |  | 昇降機
公共建築課 検 収 者 |  | 氏名
氏名
[6 empty] | 検収日： |  |  | 令和 年 月 日
設 備 課 検 収 者 |  | 氏名
氏名
[6 empty] | 検収日： |  |  | 令和 年 月 日
Ⅰ | 設計基本チェックシート |  |  |  |  | … | １～７ |  | 頁
Ⅱ | 図面内容チェックシート |  |  |  |  | … | ８～12 |  | 頁
Ⅲ | バリアフリーチェックシート |  |  |  |  | … | 13～21 |  | 頁
Ⅳ | 外国語ローマ字標記チェックシート |  |  |  |  | … | 22 |  | 頁
Ⅴ | 使用木材チェックシート |  |  |  |  | … | 23 |  | 頁
静 岡 市 都 市 局 建 築 部

## Ⅰ 設計基本
Ⅰ 設 計 基 本 チ ェ ッ ク シ ー ト
内にレ印を付け、必要に応じ右欄（設計担当者記入欄）に記入する
区分 | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  | 設 計 担 当 者 記 入 欄 |  | 検収
基本的事項
１-１ 実施計画
建築
|  |  | 用途 |  |  | □
|  |  | 構造･規模 |  | SRC造･RC造･S造・W造・その他（ ）
（１） | [5 empty] | 電気
[5 empty] | 建築面積 ㎡ | □
延床面積 ㎡
耐火構造
[5 empty] | 準耐火構造 （イ準耐・ロ準耐（ﾛ-1 ・ ﾛ-2）） | 機械
[5 empty] | その他（ ） | □
増築計画の有無
予算配分
敷地条件
２-１ 所在地･面積･地域指定
|  |  | 地名･地番 |  |  | 建築
□
敷地面積
（2）
都市計画区域
|  |  | 用途地域・防火地域 |  |  | 電気
□
その他の指定
２-２ 敷地状況
機械
|  |  | 敷地境界の確認 |  |  | □
障害物の有無（地中･架空）
樹木の有無（樹種･数量等）
|  |  | 周辺道路状況 |  | （工事用搬入路の検討）
幅 員 （公道：名称、 ｍ）
敷地との高低差等
拡幅計画有無等
敷地測量の有無
現況写真の撮影
|  |  | 地歴調査 |  | 分類区分 （ ａ ・ ｂ ・ ｃ ）
その他
- １ -
区分 | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  | 設 計 担 当 者 記 入 欄 |  | 検収
敷地条件
２-３ 地 盤
建築
|  |  | 地盤の状況 |  |  | □
地下水の推測
（2） | [5 empty] | 電気
|  |  | 周辺の状況 |  |  | □
地盤(地質）調査の有無
機械
□
２-４ 工事施工との関連性
建築
|  |  | 水道管の位置･供給能力 |  |  | □
下水道の位置・排水能力
|  |  | 配電線の位置・供給能力 |  |  | 電気
□
電話線の位置・回線数
ガス管の位置・供給能力
機械
|  |  | 排水路の位置（側溝･水路） |  |  | □
各設備の引き込み負担金の有無
その他
既存施設等との関連
３-１ 建物，樹木，工作物等の解体･移転
建築
|  |  | 解体又は移転建物の有無 |  | 該当建物の構造規模及び工事内容 | □
電気
□
|  |  | 解体又は移転工作物の有無 |  | 該当工作物の構造規模及び工事内容
機械
□
（３）
|  |  | 撤去又は移植樹木の有無 |  | 当該樹木の樹種・規格・数量等
- ２ -
区分 | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  | 設 計 担 当 者 記 入 欄 |  | 検収
既存施設等との関連
３-２ 既存設備の確認（敷地内）
建築
|  |  | 給水管・排水管の位置 |  |  | □
排水桝の位置
電気
|  |  | ガス管の位置 |  |  | □
電線・電話線の位置
（３） | [5 empty] | 機械
|  |  | その他 |  |  | □
建築公害 | [5 empty] | 建築
| ４-１ 計画上の問題 |  |  |  |  | □
日照問題
電気
|  |  | 電波障害 |  |  | □
（４）
排水問題
機械
|  |  | その他の環境問題 |  |  | □
| ４-２ 工事施工上の問題 |  |  |  |  | 建築
□
騒音・振動問題（重機・斫り・発電機等）
|  |  | 粉塵問題 |  |  | 電気
□
臭気問題
|  |  | 地下水等のへ影響 |  |  | 機械
□
|  |  | 石綿含有建材 |  | レベル （ １ ・ ２ ・ ３ ）
部材 （ ）
その他
- ３ -
区分 | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  | 設 計 担 当 者 記 入 欄 |  | 検収
設計内容
５-１ 法 規
| ’５-１-A 建築基準法（集団規定） |  |  |  |  | 建築
□
敷地 （可分･不可分）
（５） |  |  | 道路 （接道幅員・接道長） |  |  | 電気
□
用途地域内の建築制限
|  |  | 容積率・建ペイ率 |  |  | 機械
□
高さ制限（道路斜線制限）
日影規制（中高層建築物の日影制限）
|  |  | 防火・準防火地域内の建築制限 |  |  | 建築
□
法２２条地域内の防火制限
|  |  | 大規模建築物の構造制限 |  |  | 電気
□
特殊建築物の構造制限
機械
□
’５-１-B 建築基準法（単体規定）
|  |  | 防火区画（防火区画制限） |  |  | 建築
□
界壁（防火構造の壁）
内装制限
電気
|  |  | 直通階段・避難階段等 |  |  | □
避難通路等（廊下の幅員）
|  |  | 避難通路等（出口・広場） |  |  | 機械
□
避難通路等（敷地内の避難通路）
非常用進入口
居室の採光
換気・排煙
構造の基本方針
- ４ -
区分 | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  | 設 計 担 当 者 記 入 欄 |  | 検収
設計内容
’５-１-C 消防法その他の関係法令
建築
|  |  | 消防法令 |  |  | □
食品衛生法
（５）
|  |  | 労働基準法令 |  |  | 電気
□
公害関係諸法令
福祉関係諸法令
機械
|  |  | リサイクル法 |  |  | □
省エネ法
|  |  | 静岡市条例 |  | 景観条例・緑地条例・その他（ ）
| ５-２ 基本事項 |  |  |  |  | 建築
| ’５-２-A 図面確認 |  |  |  |  | □
|  |  | 必要図面の確認 |  |  | 電気
□
図面リストと各図面との対照
機械
|  |  | 各仕様書と図面との対象（材質や規格） |  |  | □
| ’５-２-B 配置プランニング |  |  |  |  | 建築
□
設計理念 （別紙で提出））
|  |  | 設計の諸条件の対応及び対策 |  |  | 電気
□
周辺への環境影響（日照・電波・騒音等）
|  |  | 周辺との景観・バランス |  |  | 機械
□
増築等将来計画に対する検討
| ’５-２-C 平面プランニング |  |  |  |  | 建築
□
各室のスペースの確認
|  |  | 動線計画の検討 |  |  | 電気
□
設備（電気・衛生・空調・昇降機）
関係のメンテナンス等への配慮
機械
|  |  | 設備（電気・衛生・空調・昇降機） |  |  | □
関係の設置スペース等への配慮
- ５ -
区分 | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  | 設 計 担 当 者 記 入 欄 |  | 検収
設計内容
’５-２-D 構造プランニング
建築
|  |  | 構造計画の基本理念（別紙で提出） |  |  | □
採用工法等の経済性等の比較検討
（５） | [5 empty] | 電気
|  |  | 設備（電気・衛生・空調・昇降機） |  |  | □
関係のメンテナンス等への配慮
|  |  | 設備（電気・衛生・空調・昇降機） |  |  | 機械
|  |  | 関係の設置スペース等への配慮 |  |  | □
’５-２-E 電気設備プランニング
|  |  | 設計理念 （別紙で提出）） |  |  | □
’５-２-F 衛生設備プランニング
|  |  | 設計理念 （別紙で提出）） |  |  | □
’５-２-G 空調設備プランニング
|  |  | 設計理念 （別紙で提出）） |  |  | □
’５-２-H 昇降機プランニング
□
設計理念 （別紙で提出））
建築
| ’５-２-I その他のプランニング |  |  |  |  | □
|  |  | 設計理念 （別紙で提出）） |  |  | 電気
□
機械
□
- ６ -
区分 | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  | 設 計 担 当 者 記 入 欄 |  | 検収
図面チェック
| ６-１ 意匠図 |  |  |  |  | 建築
□
各図面の室名・材料名等の統一
仕上表･平面図･詳細図など
|  |  | 構造図との寸法上の統一 |  |  | 電気
（６） |  |  | 基礎･伏図・ラーメン図など |  |  | □
設備関係図面との統一
室名･寸法など
|  |  | その他各図面との照合 |  |  | 機械
□
建築
| ６-２ 構造図 |  |  |  |  | □
構造計算書との照合
電気
|  |  | 設備関係図面との統一 |  |  | □
室名･寸法など
その他各図面との照合
機械
□
建築
| ６-３ 電気設備図 |  |  |  |  | □
照度等の計算書との照合
電気
|  |  | 建築等関係図面との統一 |  |  | □
室名･寸法など
その他各図面との照合
機械
□
６-４ 衛生・空調・昇降機等設備図
建築
|  |  | 各計算書との照合 |  |  | □
建築等関係図面との統一
|  |  | 室名･寸法など |  |  | 電気
|  |  | その他各図面との照合 |  |  | □
機械
□
- ７ -

## Ⅱ 図面内容
Ⅱ 図面内容チェックシート
| ※ |  | 内にレ印をした図面を作成し、作成枚数を記入する
区分 | 種 別 | 図 面 名 称 |  |  | 摘 要 | 作成 枚数 | 検収
建築 | 意 匠 |  |  | 表紙 | 工事名称、決済欄等記入
|  |  |  | 図面リスト | 意匠・構造の全てを記入
特記仕様書
仕上表
案内図
配置図
|  |  |  | 面積表 | 面積算定図・計算式・各階床面積等
|  |  |  | 平面図 | 各階・R階
|  |  |  | 立面図 | ４面、外装の記入
|  |  |  | 断面図 | ２面以上
|  |  |  | 矩計図 | 階段室及び標準部分
|  |  |  | 平面詳細図 | 便所、階段室等
|  |  |  | 断面詳細図 |  |  | □
各部分詳細図
|  |  |  | 展開図 | 各室4面以上
|  |  |  | 各伏図 | 床･天井等
建具キープラン
|  |  |  | 建具表 | 類別毎（トイレブースを含む）
外構平面図
外構詳細図
|  |  |  | 雑詳細図 | 家具・その他
意 匠 図 面 作 成 枚 数 小計
| 構 造 |  |  | 特記仕様書 | 所要地耐力・各種材料・接合等
|  |  |  | 構造図キープラン | 柱・梁・小梁・スラブ 符号記入
|  |  |  | 杭伏図 | 杭の種類・長さ・径・設計耐力・数量
|  |  |  | 基礎･地梁伏図 |  |  | □
|  |  |  | 基礎詳細図 | 各基礎の平面・断面・配筋等
|  |  |  | 各階柱梁伏図 | 柱･梁・小梁・壁等
柱梁リスト
|  |  |  | 配筋詳細図 | 各スラブ･階段・壁・庇･ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ･等
- ８ -
区分 | 種 別 | 図 面 名 称 |  |  | 摘 要 | 作成 枚数 | 検収
建築 | 構 造 |  |  | 各補強要領図 | 各開口部、その他の補強部
|  |  |  | ラーメン図 | ４面以上
鉄骨詳細図
□
構造 図 面 作 成 枚 数 小計
建 築 図 面 作 成 枚 数 合計
電気 | 共 通 |  |  | 図面リスト | 工事区分表及び工事概要を記入
特記仕様書
案内図
□
|  |  |  | 配置図 | 面積表を記入
|  |  |  | 機器表 | 各室毎・種類別･数量を記入
| 受変電設備 |  |  | 配置図 | 屋外配線図を含む
平面図
|  |  |  | 立面図 | ２面 |  | □
|  |  |  | 結線図 | 単線図
| 電灯動力設備 |  |  | 系統図 | 負荷表・設計照度を記入
|  |  |  | 幹線図 | 各階（電灯･動力）
弱電配線図
|  |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ配線図 |  |  | □
照明器具姿図
|  |  |  | 平面詳細図 | 各室
| 放送設備 |  |  | 系統図
|  |  |  | 配線図 | 各階
□
|  |  |  | 平面詳細図 | 各室
機器仕様書
- ９ -
区分 | 種 別 | 図 面 名 称 |  |  | 摘 要 | 作成 枚数 | 検収
電気 | 配分電盤 |  |  | 結線図 | 負荷容量を記入
|  |  |  | 制御操作回路図 |  |  | □
姿図
| 火災報知設備 |  |  | 系統図 | 警戒区域を記入
配線図
□
平面詳細図
姿図
| テレビ設備 |  |  | 系統図 | レベルダイヤグラム共
|  |  |  | 平面図 | 各階 配線図
□
|  |  |  | 機器仕様書 | アンテナ素子箇所
姿図
| 電話設備 |  |  | 系統図 | 工事範囲
|  |  |  | 平面図 | 各階 配線図
□
|  |  |  | 機器仕様書 | アンテナ素子箇所
姿図
| 時計設備 |  |  | 系統図
|  |  |  | 平面図 | 各階 配線図
□
機器仕様書
姿図
| 避難誘導灯 設備･非常用 進入口設備 |  |  | 系統図
□
|  |  |  | 平面図 | 各階 配線図
| 排煙設備 防火戸 非常放送設備 |  |  | 系統図
□
|  |  |  | 平面図 | 各階 配線図
| 避雷針設備 |  |  | 配線図 | 接地極位置
□
器具取付図
| その他 | [5 empty] | □
電気設備 図 面 作 成 枚 数 合計
- １０ -
区分 | 種 別 | 図 面 名 称 |  |  | 摘 要 | 作成 枚数 | 検収
衛生 | 共 通 |  |  | 図面リスト | 工事区分表及び工事概要を記入
特記仕様書
|  |  |  | 案内図 |  |  | □
配置図
|  |  |  | 機器表 | 各室毎・種類別･数量を記入
| 給排水 衛生設備 |  |  | 配管系統図 | 屋外配管図を含む
|  |  |  | 平面図 | 各階
□
|  |  |  | 平面詳細図 | 各室
|  |  |  | 配管詳細図 | 材料記入
|  |  |  | 器具表 | 類別
便所詳細図
| 機器図 |  |  | モーター・ポンプ | ポンプ室系統図も記入
高架水槽･受水槽
□
|  |  |  | 消火栓 | 屋内･屋外
| 器具取付 |  |  | 器具取付詳細図
□
| 合併処理 設備 |  |  | 案内・配置図 | 全体の配置
平面図
配管図
断面図
□
機器詳細図
|  |  |  | 構造図 | 平面配筋図・断面配筋図
|  |  |  | 機械室詳細図 | 平面･断面
衛生設備 図 面 作 成 枚 数 合計
- １１ -
区分 | 種 別 | 図 面 名 称 |  |  | 摘 要 | 作成 枚数 | 検収
空調 | 共 通 |  |  | 図面リスト | 工事区分表及び工事概要を記入
|  |  |  | 特記仕様書 | 熱量計算書
□
案内図
配置図
|  |  |  | 機器表 | 各室毎・種類別･数量を記入
| 配管・ダクト |  |  | 器具表
系統図
□
各部詳細図
平面図
| 換気設備 |  |  | 詳細図 | 系統
□
|  |  |  | 平面図 | 火気使用換気計算 ・ ２４時間換気計算
器具表
| 機械室 |  |  | 平面図
断面図
□
平面詳細図
断面詳細図
| 機器図 |  |  | 空調機 | 方式 |  | □
| 計 装 |  |  | 系統図
□
平面図
器具表
| 機器電気 |  |  | 配電図
□
系統図
空調設備 図 面 作 成 枚 数 合計
昇降機 |  |  |  | 特記仕様書
案内図
配置図
□
平面図
断面図
昇降機 図 面 作 成 枚 数 合計
- １２ -

## Ⅲ バリアフリー
Ⅲ バリアフリーチェックシート
＊ | 「建築物移動等円滑化誘導基準」または「建築物移動等円滑化基準」、及び「積極的に整備すべき事項」について、適合している場合は「○」、適合していない場合は「×」を各項目の右欄に記入すること。
工事名
用 途 |  |  | 構造・規模 | 造 | 延べ面積 | ㎡
設計コンセプト | [5 empty] | ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法 適合義務 有 ・ 無
場 所 | 整備箇所 | 建築物移動等円滑化誘導基準 | 建築物移動等円滑化基準 |  | 積極的に整備すべき事項 |  | 設計内容
出入口 | 出入口 （昇降機・便所・浴室等の出入口、基準適合出入口に併設された出入口を除く） | 幅は90cm以上であるか | 幅は80cm以上であるか |  |  |  | ｃｍ
|  | 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
風除室の設置
衝突防止表示
注意喚起用床材の設置
誘導用床材又は音声誘導装置の設置
建物概要等を示す案内板等の設置
取っ手の形式を考慮しているか（各室１以上）
床上35cmのキックプレート（各室1以上）
| 1以上の建物の出入口 | 幅は120cm以上であるか |  |  |  |  | ｃｍ
戸は自動に開閉し、前後に水平部を設けているか
廊下等 |  | 幅は180cm以上であるか（区間50m以内ごとに車いすがすれ違い可能な場所がある場合、140cm以上） | 幅は120cm以上であるか |  |  |  | ｃｍ
50m以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか
|  | 表面は滑りにくい仕上であるか | 表面は滑りにくい仕上であるか
|  | 点状ブロック等の敷設（階段又は傾斜路の上端に近接する部分）告示(第1489号)で定める場合を除く | 点状ブロック等の敷設（階段又は傾斜路の上端に近接する部分）告示で定める場合を除く
|  | 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
側面に外開き戸がある場合はｱﾙｺｰﾌﾞとしているか
突出物を設ける場合は視覚障害者の通行の安全上支障とならないよう措置されているか
休憩設備を適切に設けているか
廊下の角や交差部分の隅切、面取
手すりの設置 （2段、両側、連続、点字）
- 13 -
場 所 | 整備箇所 | 建築物移動等円滑化誘導基準 | 建築物移動等円滑化基準 |  | 積極的に整備すべき事項 |  | 設計内容
階 段 |  | 幅は140cm以上であるか（手すりの幅は10cmまで不算入） |  |  |  |  | ｃｍ
|  | けあげは16cm以下であるか。 |  |  |  |  | ｃｍ
|  | 踏面は30cm以上であるか |  |  |  |  | ｃｍ
|  | 両側に手すりを設けているか (踊場を除く) | 手すりを設けているか（踊場を除く）
|  | 表面は滑りにくい仕上であるか | 表面は滑りにくい仕上であるか
|  | 段は識別しやすいものか | 段は識別しやすいものか
|  | 段はつまづきの原因となるものがないか | 段はつまづきの原因となるものがないか
|  | 点状ﾌﾞﾛｯｸ等の敷設がされているか（段部分の上端に近接する踊場の部分）告示(第1489号)で定める場合を除く | 点状ﾌﾞﾛｯｸ等の敷設がされているか（段部分の上端に近接する踊場の部分）告示で定める場合を除く
|  | 主な階段を回り階段としていないか | 主な階段を回り階段としていないか
階段以外に傾斜路、ＥＶその他の昇降機を設けているか
傾斜路 |  | 幅は150cm以上（階段に併設する場合は120cm以上）であるか | 幅は120cm以上（階段に併設する場合は90cm以上）であるか |  |  |  | ｃｍ
|  | 勾配は1/12以下であるか | 勾配は1/12以下であるか（H16cm以下は1/8以下） |  |  |  | /
|  | 高さ75cm以内ごとに踏幅 150cm以上の踊場を設けているか | 高さ75cm以内ごとに踏幅 150cm以上の踊場を設けているか |  |  |  | ｃｍ
|  | 両側に手すりを設けているか（勾配1/12以下で高さ16ｃｍ以下の傾斜部分は免除） | 手すりを設けているか（勾配1/12以下で高さ16ｃｍ以下の傾斜部分は免除）
|  | 表面は滑りにくい仕上であるか | 表面は滑りにくい仕上であるか
|  | 前後の廊下等と識別しやすいものか | 前後の廊下等と識別しやすいものか
|  | 点状ﾌﾞﾛｯｸ等の敷設がされているか（傾斜部分の上端に近接する踊場の部分）告示で定める場合を除く | 点状ﾌﾞﾛｯｸ等の敷設がされているか（傾斜部分の上端に近接する踊場の部分）告示で定める場合を除く
階段・傾斜路 |  |  |  |  | 両側に高さ5cm以上の壁（立上り） |  | ｃｍ
[5 empty] | 手すりの終点・始点等に150cm以上の水平部分 |  | ｃｍ
[5 empty] | 手すりの終点・始点を知らせる30ｃｍ以上の現在位置表示 |  | ｃｍ
- 1４ -
場 所 | 整備箇所 | 建築物移動等円滑化誘導基準 | 建築物移動等円滑化基準 |  | 積極的に整備すべき事項 |  | 設計内容
エレベーター |  | ①必要階（利用居室又は車いす使用者用便房・駐車施設・浴室等・客室のある階、地上階）に停止するＥＶが1以上あるか | ①必要階（利用居室又は車いす使用者用便房・駐車施設のある階、地上階）に停止するか
② 多数の者/主として高齢者、障害者等が利用するすべてのエレベーター･乗降ロビー
|  | (1) かご及び昇降路の出入口の幅は80ｃｍ以上であるか | ② かご及び昇降路の出入口の幅は80ｃｍ以上であるか |  |  |  | ｃｍ
|  | （2） かごの奥行きは135cm以上であるか | ③ かごの奥行きは135cm以上であるか |  |  |  | ｃｍ
|  | （3） 乗降ロビーは水平で150ｃｍ角以上であるか | ④ 乗降ロビーは水平で150ｃｍ角以上であるか |  |  |  | ｃｍ
⑤ かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けているか
|  | （4） かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか | ⑥ かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか
|  | （5） 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか | ⑦ 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか
③ 多数の者/主として高齢者、身体障害者等が利用する1以上のエレベーター･乗降ロビー
(1) ②のすべてを満たしているか
|  | (2) かごの幅は140cm以上であるか |  |  |  |  | ｃｍ
(3) かごは車いすが転回できる形状か
(4) かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けているか
|  | ④ 不特定多数の者が利用するすべてのエレベーター・乗降ロビー | ⑧ 不特定多数の者が利用する2000㎡以上の建築物に設けるもの
|  | (1) かご及び昇降路の出入口の幅は80ｃｍ以上であるか |  |  |  |  | ｃｍ
|  | （2） かごの奥行きは135cm以上であるか |  |  |  |  | ｃｍ
|  | （3） 乗降ロビーは水平で150ｃｍ角以上であるか |  |  |  |  | ｃｍ
（4） かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか
（5） 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか
(1) 上記①及び①～⑦)を満たしているか
|  | (6) かごの幅は140cm以上であるか | (2) かごの幅は140cm以上であるか |  |  |  | ｃｍ
|  | (7) かごは車いすが転回できる形状か | (3) かごは車いすが転回できる形状か
- 1５ -
場 所 | 整備箇所 | 建築物移動等円滑化誘導基準 | 建築物移動等円滑化基準 |  | 積極的に整備すべき事項 |  | 設計内容
エレベーター |  | ⑤ 不特定多数の者が利用する1以上のエレベーター・乗降ロビー
(1) ④(2)、(4)、(5)、(7)を満たしているか
|  | (2) かごの幅は160cm以上であるか |  |  |  |  | ｃｍ
|  | (3) かご及び昇降路の出入口幅は90cm以上であるか |  |  |  |  | ｃｍ
|  | (4) 乗降ﾛﾋﾞｰは水平で、180cm角以上であるか |  |  |  |  | ｃｍ
(5) かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けているか
|  | ⑥ 不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用する1以上のエレベーター・乗降ロビー（告示で定める場合を除く） | ⑨ 不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用するもの（告示で定める場合を除く）
|  | (1) ③のすべて又は⑤のすべてを満たしているか | (1) 上記①～⑧のすべてを満たしているか
|  | (2) かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか | (2) かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか
|  | (3) かご内及び乗降ロビーに視覚障害者が利用しやすい制御装置を設けているか | (3) かご内及び乗降ロビーに視覚障害者が利用しやすい制御装置を設けているか
|  | (4) かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けているか | (4) かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けているか
注意喚起用床材の敷設されているか
出入口に近い位置にあるか
ドアの開放時間は考慮しているか
かご内に鏡と手すりはあるか
身体障害者対応の表示がされているか
ドアにガラス窓があるか
[5 empty] | 光電装置の高さは適切か（床面から20～50cm程度） |  | ｃｍ
特殊な構造又は使用形態のEVその他の昇降機 | ① エレベーター（段差解消機等）の場合 ＊昇降工程が4ｍ以下のEV又は階段の部分、傾斜路等に沿って昇降するEVで、かごの定格速度が15ｍ毎分以下で、かつ、その床面積が2.25㎡以下のもの | (1) 段差解消機（平成12年建設省告示第1413号第1第七号のもの）であるか | (1) 段差解消機（平成12年建設省告示第1413号第1第七号のもの）であるか
|  | (2) かごの幅70cm以上かつ奥行き120cm以上であるか | (2) かごの幅70cm以上かつ奥行き120cm以上であるか |  |  |  | 幅 cm奥行 cm
|  | (3) かごの幅及び奥行きは十分であるか（車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合） | (3) かごの幅及び奥行きは十分であるか（車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合）
- 1６ -
場 所 | 整備箇所 | 建築物移動等円滑化誘導基準 | 建築物移動等円滑化基準 |  | 積極的に整備すべき事項 |  | 設計内容
| ② エスカレーターの場合 ＊2枚以上の踏段を同一の面に保ちながら昇降を行うもので、運転時において、踏段の定格速度を30ｍ毎分以下とし、かつ、2枚以上の階段を同一面とした部分の先端に車止めを設けたもの | (1) 車いす使用者用エスカレーター（平成12年建設省告示第1417号第1ただし書のもの）であるか | (1) 車いす使用者用エスカレーター（平成12年建設省告示第1417号第1ただし書のもの）であるか
便所 |  | 車いす使用者用便房を設けているか（各階2％以上） | 車いす使用者用便房を設けているか（1以上）
|  | 腰掛け便座、手すり等が適切に配置されているか | 腰掛け便座、手すり等が適切に配置されているか
|  | 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか | 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか
|  | 出入口の幅は80cm以上であるか |  |  |  |  | ｃｍ
出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
車いす使用者用便房がない便所には腰掛便座、手すりが設けられた便房があるか（当該便所の近くに車いす使用者用便房のある便所を設ける場合を除く）
|  | 高齢者、障害者等が円滑に利用できる水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房を設けているか （各階1以上） | 高齢者、障害者等が円滑に利用できる水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房を設けているか（1以上）
|  | 床置式の小便器（壁掛式にあっては受け口高さ35ｃｍ以下)等を設けているか （各階1以上） | 床置式の小便器（壁掛式にあっては受け口高さ35ｃｍ以下)等を設けているか（1以上）
表面は滑りにくい仕上であるか
一般便所の大便器に手すり
小便器に手すり
便座高さの配慮 （40～45cm程度）
棚及びフック等
非常呼び出し装置
非常時に開放できる錠
車いす使用者用客室 |  | 車いす使用者用客室を設けているか（2%以上の客室） | 車いす使用者用客室を設けているか（客室数が50以上の場合、1以上）
| 出入口 | 幅は80cm以上であるか |  |  |  |  | ｃｍ
戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
- 1７ -
場 所 | 整備箇所 | 建築物移動等円滑化誘導基準 | 建築物移動等円滑化基準 |  | 積極的に整備すべき事項 |  | 設計内容
車いす使用者用客室 | 便所 （同じ階に共用の車いす使用者便房がある場合は免除） | 車いす使用者用便房を設けているか | 車いす使用者用便房を設けているか
|  | 出入口の幅は80cm以上であるか（当該便房を設ける便所も同様） | 出入口の幅は80cm以上であるか（当該便房を設ける便所も同様） |  |  |  | ｃｍ
|  | 出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか（当該便房を設ける便所も同様） | 出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか（当該便房を設ける便所も同様）
| 浴室等 （共用の車いす使用者浴室等がある場合は免除） | 浴槽、ｼｬﾜｰ、手すり等が適切に配置されているか | 浴槽、ｼｬﾜｰ、手すり等が適切に配置されているか
|  | 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか | 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか
|  | 出入口の幅は80cm以上であるか | 出入口の幅は80cm以上であるか |  |  |  | ｃｍ
|  | 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
敷地内の通路 |  | 幅は180cm以上であるか | 幅は120cm以上であるか |  |  |  | ｃｍ
|  | 表面は滑りにくい仕上であるか | 表面は滑りにくい仕上であるか
|  | 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
区間50ｍ以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか
| 段がある部分 | 幅は140cm以上であるか（手すりの幅は10cm以内までは不算入） |  |  |  |  | ｃｍ
|  | けあげは16cm以下であるか |  |  |  |  | ｃｍ
|  | 踏面は30cm以上であるか |  |  |  |  | ｃｍ
|  | 両側に手すりを設けているか | 手すりを設けているか
|  | 識別しやすいものか | 識別しやすいものか
|  | つまづきの原因となるものがないか | つまづきの原因となるものがないか
段以外に傾斜路又はエレベーターを設けているか
| 傾斜路 | 幅は150cm以上（段に併設する場合は120cm以上）であるか | 幅は120cm以上（段に併設する場合は90cm以上）であるか |  |  |  | ｃｍ
- 1８ -
場 所 | 整備箇所 | 建築物移動等円滑化誘導基準 | 建築物移動等円滑化基準 |  | 積極的に整備すべき事項 |  | 設計内容
敷地内の通路 | 傾斜路 | 勾配は1/15以下であるか | 勾配は1/12以下であるか（高さ16cm以下の場合は1/8以下） |  |  |  | /
|  | 高さ75cm以内ごとに踏幅 150cm以上の踊場を設けているか（勾配1/20以下の場合は免除） | 高さ75cm以内ごとに踏幅 150cm以上の踊場を設けているか（勾配1/20以下の場合は免除） |  |  |  | ｃｍ
|  | 両側に手すりを設けているか（勾配1/12以下で高さ １６ｃｍ以下又は1/20以下の傾斜部分は免除） | 手すりを設けているか（勾配1/12以下で高さ １６ｃｍ以下又は1/20以下の傾斜部分は免除）
|  | 前後の通路と識別しやすいものか | 前後の通路と識別しやすいものか
誘導用床材又は音声誘導装置の設置
注意喚起用床材の敷設
戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
駐車場 |  | 車いす使用者用駐車施設を設けているか（2%以上） | 車いす使用者用駐車施設を設けているか（１以上）
|  | 幅は350cm以上であるか | 幅は350cm以上であるか |  |  |  | ｃｍ
|  | 利用居室等までの経路が短い位置に設けられているか | 利用居室までの経路が短い位置に設けられているか
浴室等 |  | 車いす使用者用浴室等を設けているか（1以上）
| 車いす使用者用浴室等 | 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか
車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか
|  | 出入口の幅は80cm以上であるか |  |  |  |  | ｃｍ
戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
標識 |  | エレベーターその他の昇降機の付近に標識を設けているか | エレベーターその他の昇降機の付近に標識を設けているか
|  | 便所の付近に標識を設けているか | 便所の付近に標識を設けているか
|  | 駐車施設の付近に標識を設けているか | 駐車施設の付近に標識を設けているか
内容が容易に識別できるものか（日本工業規格Z8210に定められているときは、これに適合するもの）
- 1９ -
場 所 | 整備箇所 | 建築物移動等円滑化誘導基準 | 建築物移動等円滑化基準 |  | 積極的に整備すべき事項 |  | 設計内容
案内設備 |  | 案内設備を設けているか（案内所を設ける場合には適用しない） | 案内設備を設けているか（案内所を設ける場合には適用しない）
|  | 視覚障害者用案内設備を設けているか（案内所を設ける場合には適用しない） | 視覚障害者用案内設備を設けているか（案内所を設ける場合には適用しない）
音声誘導装置の設置
音声触知図案内板の設置
外国語、ローマ字表記
視覚障害者用案内設備までの経路 | 告示で定める場合を除く | 線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置の設置（風除室で直進する場合は免除） | 線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置の設置（風除室で直進する場合は免除）
|  | 車路に接する部分に点状ﾌﾞﾛｯｸ等を敷設しているか | 車路に接する部分に点状ﾌﾞﾛｯｸ等を敷設しているか
|  | 段、傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか（告示で定める部分を除く） | 段、傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか（告示で定める部分を除く）
受付 | カウンター等 |  |  |  | 位置は分かりやすいか
[5 empty] | 上端の高さ（車いす対応 70cm程度） |  | ｃｍ
[5 empty] | 下端の高さ（車いす対応 60～65cm程度） |  | ｃｍ
[5 empty] | 奥行き（車いす対応 45cm程度） |  | ｃｍ
| 公衆電話 |  |  |  | 位置は分かりやすいか
[5 empty] | 上端の高さ（車いす対応 ダイヤル中心線 90～100cm程度） |  | ｃｍ
[5 empty] | 下端の高さ（車いす対応 60～65cm程度） |  | ｃｍ
[5 empty] | 奥行き（車いす対応 45cm程度） |  | ｃｍ
手すりは設置しているか
コンセント /スイッチ | 廊下、便所、居室 |  |  |  | コンセント類設置高さ（20～50cm程度の範囲内） |  | ｃｍ
[5 empty] | スイッチ類設置高さ （90～130cm程度の範囲内） |  | ｃｍ
操作性（形状、構造）の考慮
- ２０ -
場 所 | 整備箇所 | 建築物移動等円滑化誘導基準 | 建築物移動等円滑化基準 |  | 積極的に整備すべき事項 |  | 設計内容
その他 |  |  |  |  | 視覚障害者対応非常警報装置の設置
聴覚障害者対応非常警報装置の設置
| 洗面所 |  |  |  | 洗面器の高さ（車いす対応高さ 76cm以下、奥行 55cm程度） |  | ｃｍ
[5 empty] | 水洗器具の操作方式の配慮 |  | 方式
手すりの設置
| 水飲み場 |  |  |  | 飲み口（車いす対応高さ 70～80cm程度） |  | ｃｍ
[5 empty] | 水洗器具の操作方式の配慮 |  | 方式
| 自動販売機置場 |  |  |  | 利用しやすい場所にあるか
案内板はあるか
| 溝蓋等 |  |  |  | 歩行者の通行に障害とならないか
- ２１ -

## Ⅳ 外国語ローマ字標記
Ⅳ 外国語・ローマ字標記チェックリスト
施設名
用 途 |  |  | 構造・規模 造 延床面積 ㎡
案内板等 | 標記の有無 | コメント
有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
部屋名等 | 標記の有無 | 標記した文字 |  | 部屋名等 | 標記の有無 | 標記した文字
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
| 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無 |  |  |  | 有（ 外 ・ ロ ） ・ 無
コメント
- ２２ -

## Ⅴ 使用木材
Ⅴ 使 用 木 材 の チ ェ ッ ク シ ー ト
[7 empty] | 建築部 |  | 課 |  |  | 係
委託名 | 令和 年度 第 号 | [9 empty] | 業務委託
設計概要 | 設計者 | [6 empty] | 設計金額
| 設計期間 |  | 令和 | 年 月 日 ～ |  |  | 令和 | 年 月 日
| 建設地 |  | 静岡市 | [7 empty] | 地 内
| 敷地面積 |  | m2 | 建築面積 |  |  | m2 | 延床面積 |  |  |  | m2
| 構造・階数 |  | 造 | 地上 |  |  | 階 | 地下 |  |  |  | 階
主要用途
木材使用内訳 | 材 種 | 区分 | 使用量 |  |  | 使用部位等 |  |  | 産地（市産材等）
| 檜 材 | 構 造 |  |  | m3
| 杉 材 | 構 造 |  |  | m3
|  | 構 造 |  |  | m3
| その他 集成材等 | 構 造 |  |  | m3
| 檜 材 | 造 作 |  |  | m3
| 杉 材 | 造 作 |  |  | m3
|  | 造 作 |  |  | m3
| その他 集成材等 | 造 作 |  |  | m3
| 檜 材 | 表面材 | 0 |  | m3 |  | 厚 (mm) |  | m2
| 杉 材 | 表面材 | 0 |  | m3 |  | 厚 (mm) |  | m2
|  | 表面材 | 0 |  | m3 |  | 厚 (mm) |  | m2
| その他 集成材等 | 表面材 | 0 |  | m3 |  | 厚 (mm) |  | m2
| その他 集成材等 | その他 |  |  | m3
m3
|  | 檜 材 | 0 |  | m3 | 総合計 | 0 |  | （ | #REF! | ） | m3
| 合 計 | 杉 材 | 0 |  | m3 | 材料費 |  |  |  | 円
|  | その他 | 0 |  | m3 | 大工手間 |  |  |  | 円
備考・リサイクル材等の使用
＊総合計（ ）内は構造・造作・表面材の集計
- ２３ -